## Template
Tarih:
İŞ KALEMLERİ
(Miktar + Tutarlar)
İşin Adı: HALİL KAYA GEDİK KAMPÜSÜ METRO GİRİŞ KAPISI İNŞAAT YAPIMI
01.1-Bekçi Kulübesi
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
1 | 15.150.1007 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
2 | 15.160.1003/Ö | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ( Nakliyeler dahildir ) | TON
3 | 15.160.1004/Ö | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. ( Nakliyeler dahildir ) | TON
4 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | M2
5 | 15.180.1003A | Marangoz ve Demir Ustası Marifetiyle Plywood ile düz yüzeyli PANEL betonarme kalıbı yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | M2
6 | 15.185.1006/Ö | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00 m arası) ( Nakliyeler dahildir ) | M3
7 | 15.470.1010 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | M2
8 | 77.145.1005 | ALÜMİNYUM DOĞRAMALARI KAPI VE PENCERE MENTEŞESİ | AD
9 | KTB.51.1001 | Çam Kereste (1.Sınıf) ile 1,8 cm kalınlığında ahşap kaplama yapılması | M2
10 | ÖZEL.0001 | Çalışma Masası (mdf üzeri meşe kaplama doğal cilalı) | M2
11 | ÖZEL.0002 | Ahşap Keson (mdf üzeri meşe kaplama doğal cilalı) | AD
12 | ÖZEL.0003 | Ahşap Bank (mdf üzeri meşe kaplama doğal cilalı) | AD
13 | ÖZEL.0004 | Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama ile Pencere imalatı yapılması ve yerine konulması | AD
14 | ÖZEL.0006 | Özel tasarımlı Kalıplara dökülmek üzere priz geciktirici katkılı, Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
15 | V.2105/1B | Ahşap Üzerine Sentetik Esaslı Renksiz Vernikli İki Kat Ahşap Koruyucu Sürülmesi | M2
16 | V.2109/1 | Her Türlü Satıhta Ahşap İmalatlara 3 Kat Sürme Emprenye Yapılması | M2
Toplam
01.2-Anıt Kapı
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
1 | 15.120.1001/Ö | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) ( Nakliyeler dahildir ) | M3
2 | 15.120.1101/Ö | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) ( Nakliyeler dahildir ) | M3
3 | 15.125.1006/Ö | Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | M3
4 | 15.125.1008/Ö | 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | M3
5 | 15.140.1202A | Ø 35 cm çapında, her boyda, c 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | MT
6 | 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
7 | 15.150.1007 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
8 | 15.160.1003/Ö | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ( Nakliyeler dahildir ) | TON
9 | 15.160.1004/Ö | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. ( Nakliyeler dahildir ) | TON
10 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | M2
11 | 15.180.1003A | Marangoz ve Demir Ustası Marifetiyle Plywood ile düz yüzeyli PANEL betonarme kalıbı yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | M2
12 | 15.185.1006/Ö | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00 m arası) ( Nakliyeler dahildir ) | M3
13 | 15.185.1007/Ö | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (6,01-8,00m arası) ( Nakliyeler dahildir ) | M3
14 | 15.185.1008/Ö | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (8,01-10,00m arası) ( Nakliyeler dahildir ) | M3
15 | 15.190.1006 | Yeni beton yüzeylere kür yapılması (Saha Betonu) | M2
16 | 15.205.1003 | Ø 160 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | MT
17 | 15.245.1002 | 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | M2
18 | 19.100.1102 | Vinç'in 1 saatlik ücreti (130 hp) | SA
19 | 25.305.7105/C | Dış Çap ø75 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT
20 | ÖZEL.0006 | Özel tasarımlı Kalıplara dökülmek üzere priz geciktirici katkılı, Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
Toplam
01.3-B.A.P. duvar işleri
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
1 | 15.120.1101/Ö | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) ( Nakliyeler dahildir ) | M3
2 | 15.125.1006/Ö | Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | M3
3 | 15.125.1008/Ö | 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | M3
4 | 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
5 | 15.150.1007 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3
6 | 15.160.1003/Ö | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ( Nakliyeler dahildir ) | TON
7 | 15.160.1004/Ö | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. ( Nakliyeler dahildir ) | TON
8 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | M2
Toplam